ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на измерительную линейку Hirlinger

- Сведения об объекте и методе исследования, области применения

Объект исследования: компаунды на основе полиэтилентерефталата, полибутилентерефталата.

Метод исследования: ГОСТ 18616-80 (СТ СЭВ 890-78) и др.

Область применения / назначения: определение линейных размеров и термоусадки термопластов.

- Технические сведения об оборудовании

Общая характеристика оборудования:

1. Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации и изготовлено не ранее 2026г.

2. Полный комплект поставки согласно спецификации/паспорта на изделие.

Техническая характеристика оборудования:

- диапазон измерения: 0 - 400 мм; - разрешение: 1/10; - погрешность измерения: ± 0,01 мм; - два слайдера с лупами, имеющими увеличение - увеличение: 8х-кратное; - две шкалы для работы со светлыми и темными поверхностями.

- Сведения о сопроводительной документации

Сопроводительная документация:

1. Техническая и эксплуатационная документация (Паспорт, Руководство по эксплуатации и т.д.) на русском языке на бумажном носителе и в электронном виде

2. Заводской сертификат о поверке/калибровке

3. Сертификат/Свидетельство о первичной поверке/калибровке в РФ

- Сведения о сервисе и технической поддержке

Сервис и техническая поддержка:

1. Упаковка, доставка, разгрузка по адресу: 180502, Псковская область, деревня Моглино, район Псковский, с.п. Тямшанская волость, ОЭЗ ППТ Моглино

2. Гарантийное обслуживание не менее 12 месяцев с получения оборудования

- Условия эксплуатации оборудования

Размещение: ООО «Титан. Полимер. Инжиниринг»

Температурный режим эксплуатации: от плюс 10 до плюс 40 ˚С

Относительная влажность воздуха: от 10 до 80 %

Режим работы, ч/сут.: 24 ч/сут.

Контактные данные:

Менеджер отдела закупа материалов и оборудования
ООО «Титан-Полимер»

Васильев Эдуард Николаевич

+7(8112) 22-20-98 доб. 25-61

vasilyev.en@titan-group.ru